### 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童智力测试仪 | 一、 主要测评项目 1、儿童智商（IQ）测评功能： 1）PPVT儿童图片词汇测评、CRT儿童联合瑞文测评、GIT儿童团体智力测评、SSCC学前儿童入学能力测评、MIT儿童多元智力测评、DAPT儿童绘人智力测评； 2）WPPSI 韦氏学龄前儿童智力测评、WISC 韦氏儿童智力测评、BSS 中国比内智力测评（配带测试工具）； 2、儿童生长发育测评功能； 3、儿童气质特征测试分析； 4、儿童保健常用数据库； 5、儿童感觉统合能力发展测试分析：SIT 儿童感觉统合能力发展测评； 6、儿童动作及神经测试分析； 7、儿童常规保健测试分析 二、技术指标 1.图片数量：PPVT测试120幅，CRT测试72幅，需要有供训练用的图片。 2.测试时间：PPVT测试时间是根据被测试儿童的实际情况而定;CRT测试分为20分钟和40分钟。 3.PPVT具有声报图片词汇功能，CRT具有语言自动提示功能 4、儿童生长发育（体格、智能、气质）测评：0—7岁儿童坐高、身高、头围、胸围、体重测评； 三、性能特点 1、测评项目多，功能齐全，包括智力、感统、生长发育、行为神经、常规保健等测试内容； 2、彩色打印报告，具有查询、存储、排序功能。 3、具有触摸屏功能，语言自动提示，人性化操作界面，操作简单易懂； 4、具有摄像功能，摄像系统、音箱一体化。 5、推车式设计，车轮可固定，便于移动，安全耐用。 五：基本配置 1、计算机主机一台：CPUIntel core2.6、硬盘500G、内存2G、DVD光驱、集成声卡、网卡、显卡。；2、17寸纯平液晶触摸显示屏；3、彩色喷墨打印机；4、高保真音箱；5、130万像素摄像系统；6、系统软件包；7、高分子材料环保推车；8、耳唛；9、四套测试工具10、智能型PIC计时器。 | 台 | 1 |
| 2 | 构音障碍评估与训练系统 | 一、主要技术指标： 1、主机要求： （1）机身整体采用一体化ABS热压成型技术制作，具有抗冲击性和电绝缘性。 （2）前置面板部分配备一键式启动开关按钮、音量调节旋钮、USB接口、音频接口。 （3）主控端：22寸固定电容式触摸。 （4）训练端：22寸固定电容式触摸，固定于主机侧端。 （5）意念力控制系统 ★(6)隔离变压器 二、主要功能：用于构音障碍的评估、训练及指导。 1、构音功能评估：分为口部运动评估和构音语音评估，口部运动评估包括舌运动评估、唇运动评估和下颌运动评估。 2、构音功能训练：由语音感知、语音学习、语音练习、语音对比和语音运用五个训练模块和准备活动模块组成，五个训练模块包含韵母、声母和声调等多种内容。针对不同对象的评估结果，选取不同的训练内容。 3、实时交互式语音识别游戏：训练内容包含大量的实时交互式语音识别游戏，通过游戏的形式，对学生的发音进行实时反馈训练，提高学生的兴趣，集中学生的注意力，增强学生的训练效果。 4、信息管理：提供信息化管理，教师可以添加和管理个人信息，进行信息查询。 5、语音库管理：用户可自定义添加、修改、删除语音库的语音，亦可查看某一个人的语音特征原始参数信息和某一个子语音库的原始参数信息；该语音库还根据年龄和性别分为了四大语音字库：男成年、女成年、男儿童、女儿童。每个语音子库的语音又分别由四大部分组成：核心韵母、复韵母、鼻韵母和辅音。 ★6、通过采集正常人的各种语音的特征，记录元音和辅音的语音特征的均值，标准差，均值加1.96标准差、均值减1.96标准差，为筛查评估和康复训练部分评估和训练提供标准的语音识别特征参数。 7、数据分析：对学生的评估结果进行成绩汇总，形成图表。通过图表的形式，可以直观的看出学生在一段时间内的进步效果。 8、意念力控制系统：可利用精密的生物传感技术及脑电波探测技术，在主机画面中显示多种脑波信号，与专用设备互动，采集学生的脑力数据，让老师实时掌握学生的脑力状态，可导出真实的脑波数据，从而时时掌控学生的脑力状态并可进行意念力控制游戏。 三、主要配置：1、一体化主机；2、主控端；3、训练端；4、键盘/鼠标；5、一体式数据输出系统；6、语音输入系统单色激光打印机；7、图像捕获器；8、意念力控制系统；9、单通道低通滤波器。 | 套 | 1 |
| 3 | 早期语言综合评估训练系统 | 一、主要技术指标： 1、主机要求： （1）机身整体采用一体化ABS热压成型技术制作，具有抗冲击性和电绝缘性。 （2）前置面板部分配备一键式启动开关按钮、音量调节旋钮、USB接口、音频接口。 （3）主控端：22寸固定电容式触摸。 （4）训练端：22寸固定电容式触摸，固定于主机侧端。 （5）意念力控制系统 ★(6)隔离变压器 二、主要功能： 1、该系统用于语言障碍的评估与训练，训练内容分为初级、中级： 评估：通过评估划分学生的语言能力阶段； 2、语言认知：语言认知包含字词训练和识字练习。字词训练中有大量的词语，词汇的编排从日常生活出发，涉及水果、蔬菜、动物、植物、食品、交通工具、图形颜色、职业、玩具、学习用品、服装、电器、肢体动作、面部表情等。词汇扩展有大量的词汇应用、扩展训练； 3、语言理解：语言理解包含语言问答和短文理解，里面有大量的句子和小短文素材，既有简单句也有复杂句，小短文难易程度不同；4、语言表达：语言表达中有难度不同的长短故事，训练内容既有卡通故事又有人物故事，人物故事的题材均来自日常实际生活； 5、语言交流：语言交流的主要内容是情景语言，并辅以语言游戏，以寓教于乐的方式来训练学生的语言能力。情景语言以日常实际生活的情景为依托，培养、训练学生的日常生活行为能力、沟通能力、提升学生的自理能力； 6、语言欣赏：语言欣赏包含儿歌、成语故事、诗歌和童话。使学生在紧张的训练中得到充分的放松休息，进一步提高学生的训练积极性； 7、档案管理：提供信息化管理，教师可以添加和管理个人信息，进行信息查询。 8、数据分析：可对评估结果进行数据分析、★可对同一个人的多次评估结果进行比较，前后对照分析，显示出直方图； ★9、生态教学平台：老师可根据不同受训者的实际水平及教学需要，自行设计、编辑、建立大型的训练题库（训练语音、图片、视频、奖励等），进行各阶段的强化个体化训练。使对受训者的训练更有针对性，从而提高训练的效果与效率 10、意念力控制系统：可利用精密的生物传感技术及脑电波探测技术，在主机画面中显示多种脑波信号，与专用设备互动，采集学生的脑力数据，让老师实时掌握学生的脑力状态，可导出真实的脑波数据，从而时时掌控学生的脑力状态并可进行意念力控制游戏。 三、主要配置：1、一体化主机1台；2、主控端1台；3、训练端1台；4、键盘/鼠标1套；5、一体式数据输出系统1套；6、意念力控制系统1套； 7、单色激光打印机 | 套 | 1 |
| 4 | 认知沟通能力评估干预系统 | 一、主要技术指标： 1、主机要求： （1）机身整体采用一体化ABS热压成型技术制作，具有抗冲击性和电绝缘性。 （2）前置面板部分配备一键式启动开关按钮、音量调节旋钮、USB接口、音频接口。 （3）主控端：22寸固定电容式触摸°。 （3）训练端：22寸固定电容式触摸，固定于主机侧端。 （4）意念力控制系统 二、主要功能：用于认知沟通能力的评估、干预训练及指导。 1、测试评估：对目标辨认、逻辑类比、图形推理、动作序列、空间次序等认知能力方面进行评估。 2、干预训练：由常识、感知、记忆、注意、观察、推理、想象五项内容和放松模块组成，七项内容分别都有五个阶段。针对不同对象的评估结果，选取不同的训练内容。 3、信息管理：提供信息化管理，教师可以添加和管理个人信息，进行信息查询。 4、数据分析：可对成绩分布、答题耗时、测试最好成绩、详细结果分析、训练记录曲线图、题目通过率分析等指标进行数据分析。 5、个性化学习平台：专为老师设计的独创性、个体化的开放式训练平台。亦可自行添加各种flash训练小游戏、儿童歌曲、卡通动漫等。 ★6、提供自录音功能，可根据实际情况录制地方方言，使被测者的检测结果不受语言地区差异的束缚。 7、意念力控制系统：可利用精密的生物传感技术及脑电波探测技术，在主机画面中显示多种脑波信号，与专用设备互动，采集学生的脑力数据，让老师实时掌握学生的脑力状态，可导出真实的脑波数据，从而时时掌控学生的脑力状态并可进行意念力控制游戏。 三、主要配置：1、一体化主机1台；2、主控端1台；3、训练端1台；4、键盘/鼠标1套；5、一体式数据输出系统1套；6、意念力控制系统1套 7、单色激光打印机 | 套 | 1 |
| 5 | 孤独症与多动症综合干预系统 | 一、主要技术指标：1、主机要求： （1）机身整体采用一体化ABS热压成型技术制作，具有抗冲击性和电绝缘性。 （2）前置面板部分配备一键式启动开关按钮、音量调节旋钮、USB接口、音频接口。 （3）主控端：22寸固定电容式触摸。 （4）训练端：22寸（或以上）显示器两台。 （5）意念力控制系统 二、主要功能：用于自闭、多动的评估与训练： 1、量表评估：包括自闭行为量表评估和Conners评定量表评估、学生多动症行为量表评估；从心理、发音、情绪与行为、反应能力方面进行评估； 2、视听诱导：主要通过视交叉条件下的具有现实和幻觉双重画面的音乐刺激来实现； 3、情绪调节：情绪调节由情绪释放、情绪认知、情绪干预组成。情绪认知包括表情认知和情绪感知。情绪干预包括注意力和绘画； 4、初期语言教育：语言沟通和非言语沟通2个部分； 5、行为支持由认知学习、行为干预和社交技巧组成。认知学习包括常识、归类、概念和比较。行为干预包括认识声音、日常行为、社交行为和礼仪规范。社交技巧包括初级交往技巧、生活情景体验和综合社交技能。从心理、发音、情绪与行为、反应能力方面进行训练； ★6、情景模拟：利用多媒体3D呈现技术，模拟现实场景，让受训者找出场景中的不正确行为并加以改正，使其形成正确的社交行为。 ★7、生态化教学平台：可根据实际需要，自行添加、选择、输入命名图片，录入提示语音， 输入提示文字，导入视频文件等，使其不再受语言、文化、地域等因素束缚和限制 8、档案管理：提供信息化管理，教师可以添加和管理个人信息，进行信息查询。教师可以添加、删除、编辑、查询学生信息，编辑个人信息； 9、数据分析：可对评估结果进行数据分析； 10、意念力控制系统：可利用精密的生物传感技术及脑电波探测技术，在主机画面中显示多种脑波信号，与专用设备互动，采集学生的脑力数据，让老师实时掌握学生的脑力状态，可导出真实的脑波数据，从而时时掌控学生的脑力状态并可进行意念力控制游戏。 三、主要配置： 1、一体化主机1台;2、主控端1台;3、训练端12台;4、键盘/鼠标1套;5、一体式数据输出系统1套;6、图像捕获器1个;7、意念力控制系统1套 8、专用桌2张，（儿童适用）9、有源音箱一套。10、打印机：1台；11、专用灯具：一套；12、滤波器1台。 | 套 | 1 |
| 6 | 多感官训练室 | 一、功能需求 该训练强调在学习过程中应该调动身体各个器官，全方位地激发兴趣，全身心地为学习服务。为有学习需要的特殊学生体验视觉、听觉、触觉等感官刺激，减缓不正常张力变化、减低学生焦虑不安的情绪，削弱不适应性行为、提升注意力、加强人际互动等。 二、设计原则 1、不局限于某种单一教学型态。 2、教学以提供学生亲自探索、操作、体验为导向。 3、活动设计需结合不同感官活动：视觉、触觉、听觉、本体觉等。 4、教学资源能多元化、多功能的被使用。 5、教材的准备要多样性、多变化。 6、活动设计需考虑学生的发展能力和需要性。 7、环境布置需考虑取材方便、耐用性、易被替代为主。 三、具体内容 1、泡泡管：一高一矮长：2米、1.8米，直径：15CM，管内可产生泡泡、灯光颜色可变换，材质：亚克力防碎。 2、泡泡管发生器的替换类胆：安全、除噪 3、泡泡管固定架：木底板外包防破裂环保PU，固定泡泡管。 4、动感彩轮：115×72.5×11㎝，电源参数：220V、50Hz，可控制动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度、方向，训练视觉感知能力。四个按钮控制，★伴有烟花声控按钮。★内置无线接收装置 5、无尽深度灯镜：电源参数：220V、50Hz，尺寸：约115L×72.5W×10Xcm。 ★四色按钮控制，分为：模式，速度，暂停，渐近四种功能控制。由小类灯泡与简片组合而成，透过灯光与镜片的反射效果，产生大小不同层次的圆形灯点圆案，镜内灯泡具闪烁功能，产生幻彩的视觉效果。可控制镜内灯泡闪烁模式,训练视觉追踪和视觉辨别辨别。★内置无线接收装置 6、颜色转换控制面板：115×72.5×11㎝,电源参数：220V、50Hz,可控制丰富多彩的背光按钮，按下颜色按钮可产生相应的背光颜色，按动声音控制按钮可产生相应的声音，音量响度调节，★颜色深浅调节。训练视觉辨别和控制环境变化的学习能力,★内置无线接收装置. 7、引导性协调训练器:电源参数：220V、50Hz；95(cm)×64(cm)×10(cm) 微电脑，间隔时间速度可调，★有时间记忆功能和倒记次数,不但能刺激听觉，也可有操控环境的满足感,训练手眼协调。 8聚光面板:电源参数：220V、50Hz；用于手眼协调的训练。面板尺寸600mm×900mm×30mm★板感应,含5支彩笔,配合电源使用。用于手眼协调的训练 9、彩光地毯 ①、当压力踏上地毯，光纤条的亮光亮起来，离开后熄灭；当再踏上地毯时，亮光颜色变化． ②、可鼓励学生以走、爬、滚或其他方式进行，以达到刺激的目的 ③、亮光颜色的控制，可由学生自己来控制 配备包含：彩光地毯 1 组；灯光源主机 1 组 电源：AC220V；◎ 尺寸：星光地毯 130x130cm；灯光源 19x11.5x8.5cmH★内置无线接收装置 10、彩像投射机：电源参数：220V、50Hz ；连底座（含托架），★至少配5张效果轮盘，（海洋、天空、陆地、红色魔幻、蓝与绿等主题），提供有特色的主题视觉效果，也能刺激凝视远景，目光追踪转动的彩像． 11、幻彩光纤灯源：电源参数：220V、50Hz；灯座，LED光源发生，产生四色光源（红、黄、兰、绿）13幻彩光纤帘；多条透明光纤组成，光纤能转变不同颜色的彩光，配合电源使用，长度：2米。；可进行长短、多少、颜色辨别的学习活动． 13、嗅觉套装：成套工具包(包括：水果香味盒30种、植物香油9种、人体香油2瓶、香精球6个，香熏发生器1台、香熏枕2个、食物认知卡片1套) ；嗅觉训练、检查工具包． 14、触觉套装：成套工具包(包括：：触觉识别教具1套，触觉球3个，塑料2个,振动枕1个，振动脚垫1个，大小、软硬识别评估工具一套，闪光橡筋球1个，振动软棒1套。) ；触觉训练、检查工具包。 15、幻彩镜球：直径约30cm不同色彩的变换． 16、彩光LED球：电源参数：220V、50Hz直径约15cm，能吸引儿童注意远方转动的影象，提高学生专注能力． 17、彩转射灯：电源参数：220V、50Hz；四种色彩的变换，引导、训练视觉功能． 18、声控闪灯：电源参数：220V、50Hz；功率：150MW，含1个声控装置 声控装置光源；有助提高儿童视、听觉配合手眼协调的学习。同时，儿童亦可透过活动，理解因果关、光暗与快慢概念． 19、豆袋：直径90cm，高90cm材质：麻布，以帮助大脑麻痹的学生，调节身体姿势，令他们感到舒适及松驰． 20、多感官配套控制系统：Intel Core2 Duo 2.0GHz或以上/2G内存/250GB)或不低于，独立显卡，显存512M或以上，17寸液晶显示，专业动作捕捉摄像设备，用于视听训练，连接投影仪，大屏幕液晶触摸屏，预装互动软件． 21、多感官声音感知训练系统软件：配置：42寸大屏幕液晶触摸屏★预装：动物、交通、自然、乐器、日常生活五大声音感知训练模块。 22、多感官配套投射系统：投影仪， 亮度：2800流明，标准分辨率：1024×768或不低于。配：84寸电动投影幕。视觉训练，多媒体教学，27专业窗帘，根据现场安装，电动遥控；吸音、遮光．28音乐治疗组合音响，功率：150W:功放一台、音箱两对． 四、装饰部分：40平方米房间高档装潢。 1专业地垫50mm厚纯色地垫，外层防水PVC布，内层高弹度海棉及EVA，每张地垫均附魔术贴拼贴，防水PVC布 - UL94阻燃规格，附安全证书，En71-3标准、rohs标准。 组合地垫采用两种弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 2专业低墙垫 包含专业曲型地垫(厚6CM)、专业低墙垫、曲型褥垫、挡边垫等，外层防水、阻燃PVC布，内层高弹度海棉及EVA；防水、阻燃PVC布 - UL94阻燃规格，附安全证书，高级木材。组合墙垫采用两种弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。 3天花专业配置：轻钢龙骨基础，石膏板封面，顶面涂料用品牌系列，具有防潮功能。 4 PVC胶地板：厚度不低于2mm，卷材， 防滑，防潮、耐磨。 5控制台、插座安装等：包括：开关盒接线盒，各电器设备电源控制开关及电线、电缆等安装，（电线、电缆、开关等为CCC认证品牌），集成控制各项设备，漏电保护。 6多感官控制柜：3×2×2m，中央控制台：上面放置电脑、鼠标、键盘、各设备控制器，专业音响的功放等；中央控制系统配套 包括：开关盒接线盒，各电器设备电源控制开关等 7墙面专业配套装置：墙面线管布置及涂料，防潮。 | 套 | 1 |
| 说明： 1、本项目为交钥匙工程，涉及人工、搬运、安装、调试、税金等其他费用均包括在内，涉及装修类材料须环保、符合国家标准。第1项至第5项设备质保2年，软件定期做更新补丁。 2、因第2项 构音障碍评估与训练系统、第3项 早期语言综合评估训练系统、第4项认知沟通能力评估干预系统设备属于医疗康复设备，需提供所投产品的医疗器械检验报告及《医疗器械注册证》复印件。 3、第5项孤独症与多动症综合干预系统、第6项多感官训练室需提供质量监督检验机构出具的质检报告，重点★号功能在质检报告中体现。 4、如投标人为代理商须在中标后提供第1项儿童智力测试仪、第2项 构音障碍评估与训练系统、第3项 早期语言综合评估训练系统、第4项认知沟通能力评估干预系统、第5项孤独症与多动症综合干预系统、第6项多感官训练室生产厂家针对本项目的授权书、售后服务承诺。 5、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料。 本次采购最高投标限价：人民币壹佰零伍万元整（￥1050000.00元） |  |  |  |  |