### 附件：货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体挂壁式空调 | 额定制冷量/制热量：不低于3500W/3850W；能效等级：二级及以上；有电辅加热功能；变频/定频：定频；室内噪音≤39db；室外噪音：≤52dB；控制方式：遥控；可左右摆风；电源电压：220~50Hz。 | 115台 |
| 2 | 分体立柜式空调 | 额定制冷量/制热量：不低于7200W/8000W;能效等级：二级及以上；有电辅加热功能；室内噪音：≦45dB；室外噪音：≤56dB；循环风量：1150m3/h，控制方式：遥控；适用面积：32-50㎡；电源电压： 220~50Hz。 | 112台 |
| 3 | 分体立柜式空调 | 额定制冷量/制热量：不低于12000W/13000W；能效等级：二级及以上；有电辅加热功能；室内噪音：≦55dB；室外噪音：≤60dB；循环风量：2000m3/h，控制方式：遥控；电源电压：380~50Hz。 | 2台 |
| 说明： 1、空调报价包括：空调内外机、空调插座和断路器、铜管及其附属零件等费用（含安装、打孔费用），谈判响应人在报价时应予以考虑； 2、谈判响应人需自行现场勘查，安装所需铜管数量由谈判响应人现场踏勘统计确认，谈判响应人须承诺所投空调设备为零售市场公开销售的机型，所有空调附件须满足相应国家标准； 3、成交人须在规定时间内完成空调安装、调试，在供货时需提供厂家授权及售后服务质保承诺函，成交人须负责帮助采购人完成资产标签的张贴工作，即每台空调须派人贴一张资产标签（标签由学校提供），报价时须考虑相关费用。 4、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料。 本次采购最高投标限价：人民币陆拾壹万元整（￥610000.00元） |  |  |  |